## 总表
东保卫矿及新安矿、七星矿换热站、 新安矿锅炉DCS系统改造报价总表
序号 | 名称 | 金额 | 备注
1 | 东保卫矿锅炉换热站改造 | 40510
2 | 东保卫矿换热站改造 | 39010
4 | 新安矿锅炉DCS | 206721
5 | 七星矿变频器 | 97040
7
8 | 合计 | 383281
注： 东保卫矿锅炉房锅炉DCS系统以及仪表建议进行一次校验，只 有进行校验后，才能确定哪个点位的仪表是否损坏，再确定更换

## 东保卫矿锅炉换热站
锅炉换热站改造价格表
序号 | 仪表名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 一网回电磁流量计 | DN200 | 合肥中亚 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 包含法兰、螺丝、金属垫等附件
2 | 压力变送器 | PT401 | 合肥中亚 | 1 | 台 | 800 | 800 | 自动补水变频用
3 | 触摸屏 | TPC1061TX | 昆仑同泰 | 1 | 台 | 1550 | 1550
4 | cpu | SR20 | 西门子 | 1 | 台 | 1280 | 1280
5 | 模拟量模块 | AM06 | 西门子 | 3 | 个 | 1720 | 5160
6 | 铂电阻模块 | AR02 | 西门子 | 3 | 个 | 1500 | 4500
7 | 开关电源 | 220VAC/24VDC 5A |  | 1 | 个 | 220 | 220
8 | 现场改造 | 现场重新设计、重新接线 |  | 1 | 台 | 5000 | 5000
9 | 编程 |  |  | 1 | 台 | 10000 | 10000
10 | [6 empty] | 0
11 | 合计 | [5 empty] | 40510
注：1. 现场调节阀只能供热时进行调节实验，如果有问题那时在更换；
2. 现场温度传感器、压力变送器希望尽快进行校验，以确定是否有损坏；
3. 现场一网回水流量计、补水压力变送器现场没有，现在可增加。

## 东保卫矿换热站
换热站改造价格表
序号 | 仪表名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 一网回电磁流量计 | DN150 | 合肥中亚 | 1 | 台 | 10500 | 10500 | 包含法兰、螺丝、金属垫等附件
2 | 压力变送器 | PT401 | 合肥中亚 | 1 | 台 | 800 | 800 | 自动补水变频用
3 | 触摸屏 | TPC1061TX | 昆仑同泰 | 1 | 台 | 1550 | 1550
4 | cpu | SR20 | 西门子 | 1 | 台 | 1280 | 1280
5 | 模拟量模块 | AM06 | 西门子 | 3 | 个 | 1720 | 5160
6 | 铂电阻模块 | AR02 | 西门子 | 3 | 个 | 1500 | 4500
7 | 开关电源 | 220VAC/24VDC 5A |  | 1 | 个 | 220 | 220
8 | 现场改造 | 现场重新设计、重新接线 |  | 1 | 台 | 5000 | 5000
9 | 编程 |  |  | 1 | 台 | 10000 | 10000
10
11 | 合计 | [5 empty] | 39010
注：1. 现场调节阀只能供热时进行调节实验，如果有问题那时在更换；
2. 现场温度传感器、压力变送器希望尽快进行校验，以确定是否有损坏；
3. 现场一网回水流量计、补水压力变送器现场没有，现在可增加。

## 新安矿锅炉DCS
新安矿锅炉DCS系统
序号 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 900C50-0460 | 2 | 块 | 5483 | 10966
2 | 900P01-0101 | 2 | 块 | 4559 | 9118
3 | 900R12-0200 | 2 | 块 | 4314 | 8628
4 | 900A01-0202 | 4 | 块 | 4472 | 17888
5 | 900A16-0101 | 6 | 块 | 5288 | 31728
6 | 900B16-0202 | 2 | 块 | 6188 | 12376
7 | 900G32-0102 | 2 | 块 | 3247 | 6494
8 | 900H32-0102 | 2 | 块 | 2925 | 5850
9 | 900TEK-0101 | 1 | 块 | 200 | 200
10 | 900TCK-0101 | 5 | 块 | 291 | 1455
11 | 900TNF-0101 | 1 | 块 | 88 | 88
12 | WP-9033 | 80 | 块 | 480 | 38400
13 | WP-9043 | 16 | 块 | 480 | 7680
14 | 继电器集成卡，16路 | 2 | 块 | 1600 | 3200
15 | 仪表柜（威图柜） | 1 | 台 | 6500 | 6500
16 | 交换机 | 1 | 台 | 1350 | 1350
17 | 电脑 | 1 | 台 | 7500 | 7500
18 | 显示器 | 1 | 台 | 1700 | 1700
19 | 力控软件 | 1 | 套 | 11000 | 11000
20 | 组态调试费 | 1 | 项 | 20000 | 20000
21 | 运输费 | 1 | 项 | 4000 | 4000
22 | 小计 |  |  |  | 206121
井口暖风
序号 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 温度数显表 | 1 | 套 | 600 | 600
| 合计 |  |  |  | 206721
三台锅炉

## 七星矿
七星矿
序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 变频器 | 2 | 台 | 48520 | 97040 | 160KW ABB变频器

## 合同
产 品 供 销 合 同
供方:哈尔滨中亚自动化仪表有限责任公司 |  |  |  | 合同编号:ZY2022081101
需方:双鸭山市宝山区物业供热服务中心 |  |  |  | 签约时间:
一:产品名称.型号.规格.数量.金额及货期: |  |  |  | 签约地点:传真有效
产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 | 货期
详见销货清单 |  |  | 1 |  | 383281
合计人民币金额 | 大写：叁拾捌万叁仟贰佰捌拾壹元整（含13%增值税） |  |  | 小写：￥383281.00
二:质量要求,技术标准.供方对质量负责的条件和期限:提供的产品保修期一年：保修期内保修保换：(不包括产品使用不当造成的损坏，分析仪传感器保质期为交货后3个月)
三:交(提)货地点.方式.
四:运输方式及到达站港和费用:供方
五:合理损耗及计算方法:
六:包装标准,包装物的供应与回收: 不回收
七:验收标准,方法及提出异议期限:所供产品按需方所提供技术要求供货,如有异议十五日内提出:
八:随机备品,配件工具数量及供应方法:产品使用说明书及合格证.
九:结算方式及期限：预付款30%.发货前付款30%.产品安装合格后付款30%.质保金10%。
十:如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:
十一:违约责任:协商解决
十二:解决合同纠纷的方式:按合同法执行,双方协商
十三:其它约定事项:!
供方单位名称(章): |  | 需方单位名称:(章)
单位名称:哈尔滨中亚自动化仪表有限责任公司 |  | 单位名称：双鸭山市宝山区物业供热服务中心
单位地址:哈尔滨市香坊区旭升街58-1号 |  | 单位地址：
法人代表:徐本宏 |  | 法人代表:
委托代理人:张喜 |  | 委托代理人:
电 话:0451-88371905 |  | 电 话:
传 真:0451-88380669 |  | 传 真:
邮政编码:150020 |  | 邮政编码:
开户银行:中国工商银行哈尔滨市水晶支行 |  | 开户银行:
账 号:3500031219006861252 |  | 账 号:
税 号:91230104756344057R |  | 税 号: